## Sheet1
Patrón | Fecha Calibración | Fecha Vencimiento | N° Parte | N° Serie | N° Lote
Buffer Redox 220mV ORP | 20/12/2024 | 19/06/2026 | CPY3-4 | 95767131 | 95770538
Buffer Solution pH 4 | 14/03/2023 | 31/07/2026 | SB101-500 | 233052 | 233052
Buffer Solution pH10 | 2023-01-04 | 31/12/2026 | SB115-500 | 246172 | 246172
Buffer solution pH7 | 13/09/2023 | 31/07/2026 | SB107-500 | 243528 | 243528
FLUKE 700G | 16/09/2024 | 16/09/2026 | - | 2324031 | LP-CCP-0786-2024
FLUKE 700P06 | 16/08/2024 | 16/09/2026 |  | 94000610 | LP-CCP-0788-2024
FLUKE 700P07 | 16/09/2024 | 16/09/2026 |  | 24140701 | LP-CCP-0787-2024
FLUKE 700P24 | 16/09/2024 | 16/09/2026 |  | 93852410 | LP-CCP-0790-2024
FLUKE 700P31 - 1 | 16/09/2024 | 16/09/2026 |  | 23473105 | LP-CCP-0789-2024
FLUKE 744 | 16/09/2024 | 16/09/2026 |  | 9240004 | LP-CCE-0180-2024
FLUKE 9142 | 17/09/2024 | 17/09/2026 | 9142-b01497 | B01497 | -
GAS Composition HCN 10 PPM | 2025-01-04 | 2026-01-10 |  | HW3044028194541 | HW3044028194541
GAS Nitrogeno 99.99% | 2024-01-09 | 2029-01-10 | 2992-0011 | 302-402229057-29 | 302-402229057-29
LAB.MET. DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR GRAVIMETRÍA | 2025-01-10 | 31/10/2026
Masas de referencia azul | 21/10/2025 | 21/10/2027
Masas Patrón Cert.Ibmetro LP-CCM-285-2021 | 23/08/2021 | 23/08/2026
Patrón de conductividad 12,880 µS/cm | 2023-01-03 | 2025-01-07 | BC4094 | K2622C | K2622C
Patrón de conductividad 1413 µS/cm | 2023-02-01 | 2025-03-01 | BC4094 | C1023B | C1023B
Patron de sonido 114dB | 28/08/2023 | 28/08/2025 |  | AC300017251 | -
Tacometro TESTO-470 | 21/08/2024 | 21/08/2026 |  | 935021 | -
Termometro FLUKE 561 | 17/09/2024 | 17/09/2026 |  | 55970159WS